Электрические обогреватели с низким энергопотреблением “Теплый плинтус”  80 -210 W

| ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС UDEN-S |  |
| --- | --- |
| Наименование | Цена, тенге/шт. |
| UDEN-100 Потребляемая мощность.....................................................................................90-105 Вт Размер (с креплениями..............................................................................498×130×35 мм Напряжение питания...........................................................................................220-230 В Рекомендуемый объем помещения.................................................................3,5-5 куб.м Рабочая t° поверхности...........................................................................................80±5 °C Вес......................................................................................................................................2 кг | 12800 |
| UDEN-150 Потребляемая мощность.....................................................................................90-105 Вт Размер (с креплениями..............................................................................750×130×35 мм Напряжение питания...........................................................................................220-230 В Рекомендуемый объем помещения.................................................................5-7,5 куб.м Рабочая t° поверхности...........................................................................................80±5 °C Вес......................................................................................................................................3 кг | 15800 |
| UDEN-200 Потребляемая мощность.....................................................................................90-105 Вт Размер (с креплениями..............................................................................998×130×35 мм Напряжение питания...........................................................................................220-230 В Рекомендуемый объем помещения...............................................................7,5-10 куб.м Рабочая t° поверхности...........................................................................................80±5 °C Вес...................................................................................................................................3,5 кг | 18800 |
| Термостат Seitron TM 001M | 8200 |
| Термостат Terneo vt | 14200 |